U3K FOTO1 program leírása

Fotojel idejének meghosszabbítására szolgáló program. Az élesítés bemenet aktivitása alatt érkező fotojelet a paraméterezésekkel meghatározott ideig megnöveli.

Paraméterek programozása:
Alaphelyzetben a programozás (középső) gomb folyamatos nyomva tartásával a kijelzőn visszaszámlálást láthatunk 5- -től 0-ig. Ekkor átvált a kijelző programozási üzemmódba.
Ekkor „A” felirat látható, (illetve az előző paraméter állításkor a kilépési pont jele). Ez a paramétert jelzi. A programozás (középső)gomb újbóli megnyomásakor a paraméter értéke kerül kijelzésre. Ekkor négy lehetőség van.

1. Stop (jobb) gombbal ezt az értéket tudjuk csökkenteni, amivel a paraméter értéke csökken
2. Start (bal) gombbal ezt az értéket tudjuk növelni, amivel a paraméter értéke növekszik
3. A program gomb rövid idejű megnyomásával a következő paraméterre lépünk
4. A program gomb tartós nyomva tartásával az új értékek elmentése történik. Ekkor, ha elengedjük a gombot, a kijelző visszavált alaphelyzetbe.

Paraméterek:
- A – Kimenet bekapcsolás késlelteti ideje.
- B – Kimenet kikapcsolás késleltetési ideje ( Az 1-es relé kimenet zárva tart.)
- C – Bemenet figyelés tiltási ideje
- D – Időzítési lépték1
- E – Üzemmód:
      - 0 – Start – ra indul, de az időzítés lejárta után automatikusan újraindul
      - Más érték: Fotójelre elindul az időzítés, majd annak letelte után alaphelyzetbe áll.
- F – Időzítési lépték3 ( időzítési egység hosszát határozza meg)
  Az „D” és „F” paraméterek együttesen határozzák meg az időzítés alapegységét
  Ki-bemenet:
- Be1 – Élesítés
- Be2 – Programozás
- Be3 – Fotojel
- Ki1 – kimeneti relé
- Ki2 – nincs használva